## Slide 2
DET Lautaro Internacional www.detlautaro.com
BACKDRAFT

## Slide 3
Un permanente ignorante:.
www.pirolisis.com
Mgs. Heriberto Luis Moreira Cornejo

## Slide 5
HUMO Y HOLLÍN
NFPA 921 /2021
5.4.1 Generalidades.
El desplazamiento de los humos y gases puede deberse a fuerzas mecánicas (por ejemplo, ventiladores) o a los movimientos de convección generados por la diferencia de temperaturas. En los incendios, son estas fuerzas de convección las más significantes en la mayoría de los casos. Los flujos de convección importantes de un incendio ocasionan penachos de gases por encima de los objetos en combustión, un desplazamiento de gases a la altura del techo cuando el penacho choca con él y un movimiento de gases calientes hacia el exterior, a través de ventanas y puertas (flujos de ventilación).

## Slide 6
5.4.2 Flujos de convección.
Los movimientos por convección se producen debido a que los gases calientes son menos densos que los fríos. Esta diferencia de densidad provoca su elevación de la misma forma que lo hace un globo de aire caliente.

## Slide 9
“Es la explosión o combustión rápida de gases calientes que ocurre cuando el oxígeno se introduce en un recinto que no ha sido ventilado apropiadamente y tiene un agotado suministro de oxígeno debido a un fuego”
BACKDRAFT

## Slide 10
BACKDRAFT

## Slide 11
BACKDRAFT

## Slide 12
Penachos.
Chorro fluido de techo (Ceiling Jet).
Flujo de ventilación.

## Slide 13
Evolución del BACKDRAFT

## Slide 14
Evolución del BACKDRAFT

## Slide 15
Evolución del BACKDRAFT

## Slide 16
Evolución del BACKDRAFT

## Slide 17
Evolución del BACKDRAFT

## Slide 18
Evolución del BACKDRAFT

## Slide 19
Evolución del BACKDRAFT

## Slide 20
Evolución del BACKDRAFT

## Slide 21
Gracias por su atención.

## Slide 22: Síguenos…!!!
www.detlautaro.com

## Slide 23
DET Lautaro Internacional www.detlautaro.com
BACKDRAFT